Abstract008_SanVicenteCisneros.doc

ConferenceTrack:  Energy

Language:         Spanish

Keywords:         Sincrofasor, DSP-Controlador

ContactTitle::    Prof.

ContactFirstName: Armando Rafael

ContactLastName:  San Vicente Cisneros

University:       Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey - Campus Estado de México

Web:              www.cem.itesm.mx

Position:

Country:          México

Email:            asanvice@itesm.mx

Fax:              +52 (55) 58645651

Submitted:        Wednesday, December 15, 2004, 01:27:51 PM

Title:

Construcción de un sincrofasor de bajo costo basado en un DSP-Controlador

Abstract:

Según el estándar IEEE 1344 un fasor es el equivalente complejo de una señal senoidal en donde el módulo del complejo es la amplitud de la senoide y el ángulo (en forma polar) es el desfase de la senoide. En el mismo estándar, sincrofasor es el acrónimo de fasor sincronizado y es un fasor medido y calculado mediante muestreos con una referencia temporal estándar. Se presenta el diseño de un sincrofasor basado en un DSP-Controlador de la familia C2000 y cuya referencia temporal estándar se genera con la señal un pulso por segundo (1PPS) de un sistema de posicionamiento global (GPS), de tal forma que, se pueden medir ángulos de desfase de señales eléctricas ubicados en nodos de una red eléctrica geográficamente remotos. En un sistema de distribución de energía eléctrica, la medición del fasor de los voltajes y corrientes son de importancia ya que con esta medición se pueden conocer los consumos de energía, las pérdidas de energía en una línea de transmisión y los flujos de potencia, entre otros parámetros. Además, la medición del sincrofasor también es requerida por los relevadores de distancia y protección en un sistema eléctrico de potencia.

MailingAddress:

Carretera al Lago de Guadalupe Km 3.5

Atizapan de Zaragoza, Estado de México

CP 52926

Phone: +52 (55) 58645555 ext 2480

Authors:

Rafael San Vicente Cisneros, asanvice@itesm.mx, ITESM – CEM,(P)

J. Enrique Chong Quero, jchong@itesm.mx, ITESM - CEM

Raúl Cortes Mateos, rcortes@ipn.mx, IPN

Jaime Robles García, jarobles@ipn.mx, IPN