Abstract050_DelgadoSaa.doc

ConferenceTrack:  Bioengineering / Biotechnology

Language:         Spanish

Keywords:         Estimulación eléctrica, eletrodos, hemiplejia

ContactTitle:     Ing.

ContactFirstName: Jaime Fernando

ContactLastName:  Delgado Saa

University:       Universidad del Norte

Web:              http://www.uninorte.edu.co

Position:         Graduate

Country:          Colombia

Email:            jaimef@metrotel.net.co

Fax:              57-5-3575856

Submitted:        Monday, January 31, 2005, 03:27:19 PM

Title:

Electrodos para la Rehabilitación de Hemiplejias

Abstract:

Este artículo muestra el diseño del primer prototipo desarrollado en la universidad del norte que posibilita la aplicación de la técnica conocida como Estimulación Eléctrica Funcional, esto, con el fin de permitir la apertura y cierre de la mano en personas incapacitadas. Estas lesiones son debidas principalmente a accidentes cerebro-vasculares que pueden impedir la correcta comunicación entre el sistema nervioso central y el periférico. El dispositivo consta de dos electrodos, control de intensidad de estimulación, pantalla para la visualización del estado del dispositivo y selección de funciones, además, el dispositivo funciona con baterías, con el fin de evitar los riesgos de trabajar con la alimentación pública domiciliaria haciendo al mismo tiempo transportable el dispositivo.

MailingAddress:

Cra 47#85-75

Barranquilla

Colombia

Phone:

57-5-3575856

Authors:

Jaime Fernando Delgado Saa, jaimef@metrotel.net.co, Universidad del Norte,(P)