Abstract053_SotoOrtiz.doc

ConferenceTrack:  Energy

Language:         Spanish

Keywords:         Puesta a tierra, Medición, resistencia de puesta a tierra

ContactTitle::    Ing.

ContactFirstName: Jose Daniel

ContactLastName:  Soto Ortiz

University:       Universidad del Norte

Web:              www.uninorte.edu.co

Position:         Director de Postgrados e Investigaciones en Ingeniería

Country:          Colombia

Email:            jsoto@uninorte.edu.co

Fax:              51-5-3509530

Submitted:        Monday, January 31, 2005, 06:44:00 PM

Title:

Optimización de la medición de resistencia de grandes mallas de puesta a tierra mediante un método alternativo - Modelo en prueba

Abstract:

En el presente artículo  se describe la metodología utilizada para optimizar el proceso de captura de información durante la medición de la resistencia de puesta a tierra, mediante la aplicación de un método alternativo. Durante la investigación se revisaron los criterios de ubicación de electrodos auxiliares de potencial y de corriente para la medición en los métodos convencionales de la pendiente y de intersección de curvas. Una debilidad en estos métodos corresponde a la localización del electrodo de corriente con respecto a la ubicación y dimensiones de la malla a estudiar. El resultado de nuestro trabajo logro disminuir la distancia de ubicación del electrodo de corriente y por ende la ubicación del electrodo de potencial. Nosotros proponemos el método alternativo de medición de resistencia de puesta a tierra de grandes enmallados en donde se reducen las distancias de ubicación de los electrodo auxiliares, esto incluye el electrodo de corriente simplificando su utilización lo que conlleva también a una reducción de los costos involucrados en el trabajo de campo.

MailingAddress:

Km5 antigua vía a Pto. Colombia

Barranquilla - Atlántico

Phone:

51 - 5 - 3509363

Authors:

SOTO ORTIZ, Jose Daniel, jsoto@uninorte.edu.co, Universidad del Norte,(P)

GARCIA GONZALEZ, Benjamin