Abstract069_Lopera.doc

ConferenceTrack:  Engineering Education

Language:         Spanish

Keywords:         Laboratorio virtual, PSCAD, Calidad de la Potencia, fluctuaciones, armónicos

ContactTitle:     Ing.

ContactFirstName: Jairo Augusto

ContactLastName:  Lopera

University:       Universidad Pontificia Bolivariana

Web:              www.upb.edu.co

Position:         Decano Facultad de Ingeniería

Country:          Colombia

Email:            jlopera@upb.edu.co

Fax:              57-4-4118779

Submitted:        Tuesday, February 22, 2005, 09:35:27 AM

Title:

Laboratorio virtual de Calidad de la Potencia utilizando el software PSCAD-EMTDC

Abstract:

Se presenta un laboratorio virtual para el estudio de los distintos fenómenos que afectan la Calidad de la Potencia Eléctrica (CPE), en un sistema eléctrico típico. El laboratorio se encuentra implementado en el software PSCAD (Power System Computer Aided Design), el cual es  una poderosa y flexible interfaz gráfica para el software EMTDC (Electromagnetic Transient Program + DC),  una de las soluciones de ingeniería mundialmente reconocida para la simulación y diseño de sistemas eléctricos, tanto en AC como en DC.   El objetivo del laboratorio es poder experimentar de manera didáctica, el impacto que en el usuario tienen distintos fenómenos de CPE asociados con la variabilidad (fluctuaciones) y no linealidad (distorsión armónica) de los sistemas eléctricos, para esto se han implementado las causas más relevantes de perturbaciones, como fallas, arranque de motores de gran tamaño, cargas no lineales, etc; y los modelos de medición y análisis de indicadores de CPE que ha tomado la regulación Colombiana para una evaluación integral de la CPE. Esta herramienta ha sido de mucha utilidad al grupo de investigación en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, el cual ha trabajado apoyando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en lo referente a la definición de indicadores adecuados para evaluar la CPE, y académicamente ha servido de apoyo a la enseñanza en cursos de postgrados y pregrado de Ingeniería Eléctrica.  También ha servido para evaluar el comportamiento de los dispositivos que involucran nuevas tecnologías para el mejoramiento de la CPE (dispositivos Custom Power).

MailingAddress:

Circular 1a No 70 01

Medellín, Colombia

Phone: 57-4-4159020

Authors:

Eugenio Betancur Escobar, ebetancur@h-mv.com, UPB

Armando Bohórquez Cortazar, armando@upb.edu.co, UPB

Jairo Augusto Lopera, jlopera@upb.edu.co, UPB

Andrés Emiro Díez, ediez@geo.net.co, UPB,(P)

Gabriel Jaime López, jlopez@upb.edu.co, UPB